## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable
Guardamotor 1Q1 | Tabla de variables estándar | Bool | %I0.0 | True | True | True
Detector 1B1 | Tabla de variables estándar | Bool | %I0.1 | True | True | True
Detector 1B2 | Tabla de variables estándar | Bool | %I0.2 | True | True | True
Fotocelula 1B3 | Tabla de variables estándar | Bool | %I0.3 | True | True | True
Pulsador Reinicio 1S1 | Tabla de variables estándar | Bool | %I0.4 | True | True | True
Pulsador Paro 1S2 | Tabla de variables estándar | Bool | %I0.5 | True | True | True
Contactor Apertura 1KM1 | Tabla de variables estándar | Bool | %Q0.0 | True | True | True
Contactor Cerrado 1KM2 | Tabla de variables estándar | Bool | %Q0.1 | True | True | True
Piloto 1H1 | Tabla de variables estándar | Bool | %Q0.2 | True | True | True
Etapa 0 | Tabla de variables estándar | Bool | %M10.0 | True | True | True
Etapa 1 | Tabla de variables estándar | Bool | %M10.1 | True | True | True
Etapa 2 | Tabla de variables estándar | Bool | %M10.2 | True | True | True
Etapa 3 | Tabla de variables estándar | Bool | %M10.3 | True | True | True
Etapa 4 | Tabla de variables estándar | Bool | %M10.4 | True | True | True
Etapa 5 | Tabla de variables estándar | Bool | %M10.5 | True | True | True
Etapa 6 | Tabla de variables estándar | Bool | %M10.6 | True | True | True
Etapa 7 | Tabla de variables estándar | Bool | %M10.7 | True | True | True
Etapa 8 | Tabla de variables estándar | Bool | %M11.0 | True | True | True
Etapa 10 | Tabla de variables estándar | Bool | %M11.2 | True | True | True
Etapa 11 | Tabla de variables estándar | Bool | %M11.3 | True | True | True
Etapa 12 | Tabla de variables estándar | Bool | %M11.4 | True | True | True
Etapa 20 | Tabla de variables estándar | Bool | %M11.5 | True | True | True
Etapa 21 | Tabla de variables estándar | Bool | %M11.6 | True | True | True
Etapa 22 | Tabla de variables estándar | Bool | %M11.7 | True | True | True
FirstScan | Tabla de variables estándar | Bool | %M1.0 | True | True | True
Clock_1Hz | Tabla de variables estándar | Bool | %M0.5 | True | True | True
MB10 | Tabla de variables estándar | Byte | %MB10 | True | True | True

## Constants
Name | Path | Data Type | Value | Comment